## troškovnik
| OPIS | JEDINICA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | Ograđivanje gradilišta stabilnom ogradom prema javnim površinama, uključujući postavljanje potrebnih oznaka upozorenja i opasnosti, te demontaža nakon izvođenja građevinskih radova. Zaštita i ograđivanje prednjeg i stražnjeg ulaza u zgradu te parkirališta. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | pauš | 1 |  | 0
1.2 | Periodično i završno čišćenje gradilišta, od ostataka demontiranog i ugrađenog materijala, do potpune gotovosti.
|  | pauš | 1 |  | 0
1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
2.1 | Skidanje postojećih gromobranskih instalacija sa fasade i krova zgrade zajedno sa nosačima. Odlaganje demontiranog materijala na sigurno, te ponovna ugradnja nakon završetka radova. U stavku je uračunat sav rad i transport do potpune gotovosti, te materijal za pričvršćenje i spajanje gromobranske instalacije. Obračun izrađen prema površini krovne plohe.
| a) krovna ploha | m2 | 920 |  | 0
| b) ispitivanje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
2.2 | Skidanje slojeva kosog krova, uključujući crijep, salonit i letve. Postojeća nosiva konstrukcija krovišta se zadržava. U stavku je uključen sav rad na demontaži te transportu demontiranog materijala do deponije i propisno zbrinjavanje otpada. Salonit ploče treba zbrinuti sukladno zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
| a) crijep | m2 | 780 |  | 0
| b) salonit ploče | m2 | 140 |  | 0
2.3 | Demontaža opšava prodora dimnjaka kroz krovnu plohu presjeka cca 90/40cm. U stavku je uključen sav rad na demontaži te transportu demontiranog materijala do deponije i propisno zbrinjavanje otpada.
|  | kom | 7 |  | 0
2.4 | Skidanje horizontalnog limenog oluka sa ruba ravnog krova. U stavku je uključen sav rad na demontaži te transport demontiranog materijala do deponije i propisno zbrinjavanje otpada.
|  | m1 | 160 |  | 0
2.5 | Demontaža olučnih vertikala sa fasade zgrade. U stavku je uključen sav rad na demontaži te transportu demontiranog materijala do deponije i propisno zbrinjavanje otpada.
|  | m1 | 112 |  | 0
2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 0
3. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
3.1 | Dobava i postava linijske tumple od jelove štafle 5/8cm po rogovima za ravnanje geometrije krovne plohe. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti. Obračun napravljen po površini krovne plohe.
| a) štafla 5/8cm | m2 | 920 |  | 0
3.2 | Premazivanje kompletne građe krovišta insekticidom namjenjenim za zaštitu drvene građe. Obračun izrađen prema površini krovne plohe.
|  | m2 | 920 |  | 0
3.3 | Dobava i postava oplate od OSB ploča d=18 mm po rogovima za krov nagiba cca 16º i 36º. Stavka uključuje sav rad i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 920 |  | 0
3.4 | Dobava i postava paropropusne, vodonepropusne folije po daščanoj oplati krova nagiba cca 16º i 36º. Stavka uključuje sav rad i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 920 |  | 0
3.5 | Dobava, izrada i postava ojačane drvene letve i kontraletve dimenzija 5/5cm od jelovine za postavu biber crijepa, za krov nagiba cca 16º i 36º. U stavku uključen sav potreban rad, materijal i transport do potpune gotovosti. Obračun izrađen prema površini krovne plohe.
|  | m2 | 920 |  | 0
3.6 | Nabava i postava krovnog pokrova od biber crijepa za krov nagiba cca 16º i 36º. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
- proizvođač:
- model:
| a) biber crijep | m2 | 920 |  | 0
| b) zamortani sljemenjaci | m1 | 55 |  | 0
| c) odzračnici | kom | 100 |  | 0
3.7 | Dobava, izrada i ugradnja nekeramičkog pribora pokrova. Stavka uključuje sav potreban materijal (glineni program), rad, horizontalni i vertikalni transport, do potpune gotovosti.
- proizvođač:
- model:
| a) snjegobran | kom | 2760 |  | 0
| b) PVC rešetka za ptice | m1 | 105 |  | 0
| c) rešetka za hvatanje snijega | m1 | 90 |  | 0
3. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4. | LIMARSKI RADOVI
4.1 | Dobava, izrada i ugradnja visećih horizontalnih okruglih oluka, izrađenih od pocinčanog lima, 2r=16cm, sve prema detalju izvedbe, kuka od pocinčanog plosnog profila 25/4mm, s učvrsnim perima, izvedbu odvodnih grla za cijevi o100, sve spoj lotanjem. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m1 | 160 |  | 0
4.2 | Dobava, izrada i ugradnja vertikalnih olučnih cijevi o100mm, izrađenih od pocinčanog lima, sve prema detalju izvedbe, pocinčanih obujmica od pocinčanog presjeka 30/2mm, na međurazmaku 150cm, tiplanim u zid od opeke, svi spojevi lotani. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m1 | 112 |  | 0
4.3 | Dobava materijala te zamjena limenih opšava od pocinčanog lima debljine 0,5mm. Mijenjaju se vjetarlajsne, krovni opšavi i zidni limovi. Razvijena širina novih limova je 33 cm. U cijeni stavke je spojni pribor i alat.
|  | m1 | 30 |  | 0
4. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1 PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| 2 DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
| 3 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 4 LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0